КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2023 года                               № 120                                       с. Целинное

Об утверждении программы по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2023-2024 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду"  в целях обеспечения устойчивого снабжения топливом и энергией учреждений социальной сферы и населения Целинного муниципального округа Курганской области, своевременной подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2023-2024 г.г., согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Образовать комиссию по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г. согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г., согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям структурных отраслевых подразделений Администрации Целинного муниципального округа Курганской области, руководителям организаций на балансе которых имеются котельные, объекты жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы:

4.1 в соответствии с утвержденными и согласованными планами приступить к ремонтным работам по объектам жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы. Все ремонтные работы на объектах школ, детских садов на территории Целинного муниципального округа Курганской области закончить до 15.08.2023 г., на остальных объектах жилищно - коммунального хозяйства, социальной сферы, источников теплоснабжения, водоснабжения и жилого фонда до 01.09.2023 года;

4.2 создать:

-.необходимый запас материалов и оборудования для ликвидации аварийных и внештатных ситуаций;

- сорокадневный запас основного топлива;

- двухнедельный аварийный запас дров.

4.3.довести до руководителей объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы объемы потребления электрической, тепловой энергии с учетом не допущения факторов нерационального использования энергоресурсов;

4.4 руководителям объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы организовать личный контроль за расходованием энергоресурсов и выполнением энергосберегающих мероприятий;

4.5 провести обучение обслуживающего персонала энергетического комплекса по эксплуатации оборудования, техническому обслуживанию, разработать планы ликвидации аварийных ситуаций.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить настоящее постановление на официальном сайте Целинного муниципального округа Курганской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Целинного муниципального округа, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

И.о Главы Целинного муниципального округа                           П.И. Скоробогатов

Фахритдинов Р.Х. тел. 2-11-96

- Приложение 1 к постановлению
Администрации Целинного  муниципального округа от 25.05.2023 N120«Об утверждении программы
проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии Целинного муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024гг.»

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023-2024гг.

- 1. Общие положения

1.1. Подготовка объектов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Целинного муниципального округа Курганской области к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.2. Подготовка объектов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа Курганской области к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов;

1.3. Своевременная и качественная подготовка объектов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа Курганской области к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- 2. Порядок проведения проверки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа Курганской области к отопительному периоду

2.1. Проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии осуществляется комиссией, ежегодно утверждаемой постановлением Администрации Целинного муниципального округа Курганской области (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с данной Программой в отношении объектов, подлежащих проверке, сроков проведения проверки и документов, проверяемых в ходе проведения проверки.

2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 (далее - Правила N 103).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований Правил N 103 осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 1 к Программе.
В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.4. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2 к Программе и выдается Администрацией Целинного муниципального округа Курганской области по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем к Акту.

2.6. Сроки выдачи паспортов определяются постановлением Администрации Целинного муниципального округа Курганской области, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.7. В случае устранения указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные пунктом 2.6 данной Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

- 2.8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной п. 2.6 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить, указанные в Перечне к Акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период

- .
3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Целинного муниципального округа Курганской области

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией будут проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой; нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

- тепловой энергии на территории Целинного муниципального округа Курганской области

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1 настоящей Программы.

- Приложение №1 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Целинного

- муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024гг."

Рекомендуемая форма документа

УТВЕРЖДАЮ:

(руководитель организации)

_______________________________

(название компании)

_______________________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

_______________________________

(дата)

АКТ

проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента

к отопительному периоду 202__ - 202__ гг.

"___" ___________ 202__ г.

Наименование организации (учреждения) __________________________________________________________

Адрес Абонента __________________________________________________________________________

Представитель Абонента ___________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

представитель теплоснабжающей организации ________________________________________________

должность, Ф.И.О.

составили  настоящий  Акт  о  том,  что  нами  "___" ___________ 202___ г. произведена проверка готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонентом к отопительному периоду 202___- 202__ гг.

Абонентом  следующие  документы,  подтверждающие выполнение требования действующих нормативно-технических документов:

1. Акты промывки трубопроводов тепловых сетей _____________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/не требуется)

2. Акты испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность

________________________________________________________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/не требуется)

3. Акты осмотра теплопровода при вскрытии прокладки ________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/не требуется)

4.  Акты проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения  техническим  условиям  и  условиям договора теплоснабжения________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/не требуется)

5.   Акты   проверки   готовности  теплового  пункта  (теплового  узла)  к отопительному периоду ______________________________________________________________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/не требуется)

6.  Акты  испытания трубопроводов и систем теплопотребления на плотность и прочность тепловых пунктов (тепловых узлов) _______________________________________________________________________;

не предоставлены/предоставлены/не требуется)

7.  Акты промывки трубопроводов и систем теплопотребления теплового пункта (теплового узла) ______________________________________________________________________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/не требуется)

На  основании  результатов проведенной проверки тепловые сети, системы теплопотребления    абонента    ______________________________________   к отопительному периоду 202__- 202__ гг.  признаны_____________________________________________________________________________________.

(готовыми/ не готовыми)

Представитель теплоснабжающей организации ____________________________________

подпись

Представитель Абонента __________________________________________________

подпись

"_____" _________________ 202___ года

Вывод  комиссии  по  итогам  проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Приложение   к   акту  проверки  готовности  к  отопительному  периоду

202___/202___ гг.

1) <*>

2) <**>

Председатель комиссии                                                                       __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии                                               __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Члены комиссии                                                                                      __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

__________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

__________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___" ____________ 20__ г.

__________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) ________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

** К акту прилагается справка о выполнении проверяемой организацией требований по готовности к отопительному периоду.

Форма документа

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду

Перечень

замечаний, выявленных при проведении проверки готовности к отопительному периоду

Проверка проводилась в отношении следующих объектов:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Комиссии выявлены следующие замечания:

| N п/п | Название замечания | Срок устранения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |

Председатель комиссии                                                                       __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии                                               __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Члены комиссии                                                                                      __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

__________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

__________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Форма документа

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду

Справка о выполнении потребителем тепловой энергии требований по готовности к отопительному периоду 202__ - 202__ гг.

| N п/п | Проверяемые вопросы | Результат | Срок устранения (при наличии нарушений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Нарушений не выявлено. Справка предоставлена |  |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Выполнение обеспечено. Акт промывки предоставлен |  |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Выполнено. Акты представлены |  |
| 4. | Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество их выполнения | Выполнение обеспечено. Справка представлена |  |
| 5. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Выполнение обеспечено. Внутридомовая система отопления исправна и готова к эксплуатации в зимних условиях. Акт представлен |  |
| 6. | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Обеспечено. Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях предоставлен/либо акт обследования дома/осмотра здания представлен |  |
| 7. | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Выполнение обеспечено. Акты предоставлены |  |
| 8. | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Выполнено. Приборы учета находятся в исправном состоянии. Акт предоставлен |  |
| 9. | Работоспособность защиты систем теплопотребления | Выполнено. Акт проверки систем защиты ИТП представлен/либо Защита систем теплопотребления отсутствует (не предусмотрена проектом) |  |
| 10. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Выполнение обеспечено. Принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и протокол проверки знаний предоставлены. Справка представлена |  |
| 11. | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Прямые соединения теплоэнергетического оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют. Справка представлена |  |
| 12. | Плотность оборудования тепловых пунктов | Выполнение обеспечено. Акт представлен |  |
| 13. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Выполнение обеспечено. Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов в наличии. Акт представлен |  |
| 14. | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Выполнение обеспечено. Акт сверки предоставлен/либо Справка, согласованная с теплоснабжающей организацией предоставлена |  |
| 15. | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Выполнение обеспечено. Приказ представлен/либо Договор со специализированной организацией представлен |  |
| 16. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Выполнение обеспечено. Проведены испытания на прочность и плотность внутридомовой системы отопления. Акты представлены |  |
| 17. | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду | Выполнение обеспечено. Справка о параметрах надежности теплоснабжения предоставлена |  |

Вывод  комиссии  по  итогам  проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду: _____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

______________________________________________________________________________________________

к отопительному периоду 202__ - 202__ гг.

Председатель комиссии                                                                       __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии                                               __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Члены комиссии                                                                                      __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

__________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Форма документа

Приложение к Акту проверки готовности к отопительному периоду периоду

Справка

о выполнении теплоснабжающей, теплосетевой организацией

__________________________________________________________________________

(далее - ТСО) требований по готовности к отопительному периоду 202__ - 202__ гг.

| N п/п | Проверяемые вопросы | Результат | Срок устранения (при наличии нарушений) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | В наличии. Соглашение между теплоснабжающей организацией __________________ и теплосетевой организацией ___________________ |  |
| 2. | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | Выполнение обеспечено. Справка о мощностях, присоединенных нагрузках и температурным графикам ТСО _______________________ |  |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | Выполнение обеспечено. Справка ТСО ___________________ предоставлена |  |
| 4. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Выполнение обеспечено, согласно справке ТСО ____________________ |  |
| 5. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | Выполнение обеспечено, согласно справке ТСО ____________________ по составу и укомплектованности штата персоналом, техникой, имуществом и документацией |  |
| 6. | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | Выполнение обеспечено. Отчет наладки тепловых сетей предоставлен |  |
| 7. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Выполнение обеспечено, согласно справке ТСО ____________________. Раздел N _____ типового договора теплоснабжения ТСО _____________ Приказ ТСО _____________________ "Об организации контроля режимов потребления тепловой энергии" от __________ г. N _____ представлен |  |
| 8. | Обеспечение качества теплоносителей | Выполнение обеспечено. Раздел N ____ типового договора теплоснабжения ТСО ____________. Справка предоставлена |  |
| 9. | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | Выполнение обеспечено. Приказ ТСО ____________________ "Об организации коммерческого учета тепловой энергии" |  |
| 10. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении | Выполнение обеспечено. Представлена справка ТСО о наличии: разрешений на ввод теплосетей, паспортов теплосетей, приказа об организации проверки качества СМР, сертификатов на материалы, актов и журналов контроля СМР |  |
| 11. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: |  |  |
|  | 1) готовность систем приема и загрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | Выполнение обеспечено. Акты готовности площадок и емкостей приема топлива по котельным представлены |  |
|  | 2) соблюдение водно-химического режима; | Выполнение обеспечено. Акты готовности к отопительному сезону ХВП котельных представлены |  |
|  | 3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; | Выполнение обеспечено. Справка по проведению экспертиз промышленной безопасности оборудования, отработавшего нормативный срок представлена. Уведомления о внесении заключений экспертиз промышленной безопасности в реестр Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору представлены |  |
|  | 4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; | Выполнение обеспечено. Утвержденный и согласованный график ограничения теплоснабжения потребителей представлены |  |
|  | 5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; | Справка по наличию расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов представлена |  |
|  | 6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; | Выполнение обеспечено. Утвержденный и согласованный Порядок ликвидации аварийных ситуаций представлен |  |
|  | 7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; | Выполнение обеспечено. Акты проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей представлены |  |
|  | 8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; | Выполнение обеспечено. Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период представлен |  |
|  | 9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; | Выполнение обеспечено. Отчет о выполнении графика ремонта тепловых сетей представлен |  |
|  | 10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | Выполнение обеспечено. Договор поставки газа N ___ от _______________. Договор поставки дизельного топлива N ____ от ____ г. Договор поставки угля марки ДПК N ______ от ________ |  |
| 12. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Выполнение обеспечено. Акты разграничения эксплуатационной ответственности представлены |  |
| 13. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Выполнение обеспечено. Справка об отсутствии невыполненных предписаний представлена |  |
| 14. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Выполнение обеспечено. Справка по количеству автоматических регуляторов по котельным и ЦТП представлена. Акты готовности автоматики безопасности и автоматики регулирования представлены |  |

Вывод  комиссии  по  итогам  проведения  проверки  готовности  к

отопительному периоду: ___________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________________

к отопительному периоду 202__ - 202__ гг.

Председатель комиссии                                                                       __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии                                               __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

Члены комиссии                                                                                      __________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

__________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

__________   _______________________

(подпись,    расшифровка подписи)

- Приложение №2 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Целинного

- муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024гг."

Форма документа

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В  отношении  следующих  объектов,  по  которым  проводилась  проверка готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду ______-______ гг.

от "____" _____________ 202___ г. N ______.

_______________________/_______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

- Приложение 2 к постановлению
Администрации Целинного  муниципального округа от 25.05.2023 N120«Об утверждении программы
проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии Целинного муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024гг.»

Состав комиссии

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, связи, транспорта и дорожной деятельности - председатель комиссии;

Директор МУП «Водоканал» (по согласованию) - заместитель председателя комиссии;

Ведущий специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, связи, транспорта и дорожной деятельности - секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы социального развития;

Начальник Финансового отдела Администрации Целинного муниципального округа;

Ведущий специалист Отдела гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы и воинского учета;

Директор МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа» (по согласованию).

- Приложение №3 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Целинного

- муниципального округа к отопительному периоду 2023-2024гг."

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.,

1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа к работе в отопительный сезон 2023-2024 г.г. (далее - Комиссия) создана для координации взаимодействия Администрации Целинного муниципального округа Курганской области и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа Курганской области, по вопросам обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях.

2. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов.

3. В своей деятельности' Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.01.2001 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

4. Основными задачами комиссии являются:

1) проведение проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

5. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, установленных главой III приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 01.01.2001 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

2) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях;

3) принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Целинного муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях;

4) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Целинного муниципального округа Курганской области;

5) участвует в разработке проектов правовых актов Администрации Целинного муниципального округа Курганской области, регулирующих подготовку жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Целинного муниципального округа Курганской области к работе в зимних условиях.

6. Комиссия для осуществления возложенных на него задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) и социальной сферы, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе комиссии в установленном порядке представителей заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

4) разрабатывать предложения по выполнению мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период.

5) подписывать акты проверки готовности к отопительному периоду.

6) Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачей и функциями.

7. Порядок работы Комиссии:

1) основной формой работы Комиссии является проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

2) организация работы, и подготовка материалов к проведению мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии возглавляется на председателя Комиссии.

3) председатель Комиссии:

а) возглавляет работу Комиссии;

б) руководит деятельностью Комиссии;

в) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;

г) организует контроль за устранением перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

4. члены Комиссии:

а) принимают участие в проведении проверки;

б) изучают представленные материалы;

в) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

г) члены Комиссии принимают участие в проведении проверки готовности к отопительному периоду лично, без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на проведении проверки он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

9.Решения Комиссии оформляются в виде актов проверки готовности к отопительному периоду, которые подписываются председателем Комиссии, и членами Комиссии.