КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июня 2022 года                         № 152                                          с. Целинное

О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону и обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной             сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 –ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивого снабжения топливом и энергией учреждений социальной сферы и населения округа, своевременной подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа к отопительному периоду 2022-2023 г.г. согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Образовать комиссию по подготовке к отопительному сезону и обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии комиссию по подготовке к отопительному сезону и обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.  согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям структурных подразделений и отраслевых органов Администрации Целинного муниципального округа, руководителям организаций на балансе которых имеются котельные, объекты ЖКХ и социальной сферы:

4.1 в соответствии с утвержденными и согласованными планами приступить к ремонтным работам по объектам ЖКХ и социальной сферы. Все ремонтные работы на объектах школ, детских садов закончить до 15.08.2022 г., на остальных объектах ЖКХ, социальной сферы, источников теплоснабжения, водоснабжения и жилищного фонда до 01.09.2022 года;

4.2 создать:

-.необходимый запас материалов и оборудования для ликвидации аварийных и внештатных ситуаций;

- сорокадневный запас основного топлива;

- двухнедельный аварийный запас дров.

4.3.довести до руководителей объектов ЖКХ и социальной сферы объемы потребления электрической, тепловой энергии с учетом не допущения факторов нерационального использования энергоресурсов;

4.4 руководителям объектов ЖКХ и социальной сферы организовать личный контроль за расходованием энергоресурсов и выполнением энергосберегающих мероприятий;

4.5 провести обучение обслуживающего персонала энергетического комплекса по эксплуатации оборудования, техническому обслуживанию, разработать планы ликвидации аварийных ситуаций.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Целинного муниципального округа Курганской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

Глава Целинного муниципального округа                                    А.В. Сытов

Церенок А.А.

Исп. тел. 2-11-25

Приложение №1 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 02.06.2022 №152 «О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону и  обеспечению устойчивой работы жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.»

- Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа к отопительному периоду 2022 - 2023 годов

- Раздел I. Общие положения

1. Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа к отопительному периоду 2022 - 2023 годов (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон № 190-ФЗ), Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении правил и норм и технической эксплуатации жилищного фонда» (далее - Правила), другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

2. Программа определяет порядок действий Администрации Целинного муниципального округа (далее - Администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

3. Проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией  по подготовке к отопительному сезону и обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г., состав которой утверждается постановлением Администрации (далее - Комиссия).

Раздел II. Порядок работы Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии жилищного фонда, объектов социального назначения Целинного муниципального округа

1. Проверке готовности к отопительному периоду подлежит теплоснабжающая организация МУП «Водоканал» и ее потребителей тепловой энергии Целинного муниципального округа.

2. Отчетная работы Комиссии считается дата утверждения ее состава.

3. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, потребителям тепловой энергии Целинного муниципального округа рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в срок до 15 сентября.

4. Организации указанные в п. 1 настоящего раздела предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период не позднее 3 (три) рабочих дней от срока установленного п. 2 настоящего раздела.

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующий подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне - зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 и в соответствии с требованиями указанными в разделах III - IV настоящей Программы.

5. Комиссия в соответствии с графиком рассматривает документы (указанные в п. 4.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. При наличии у Комиссии замечаний по выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Акты готовности организаций к отопительному периоду, выдача которых произведена в нарушение положений настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

9. При неготовности организации к отопительному периоду Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к отопительному периоду устанавливается Комиссией.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется и, выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

12. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности Целинного муниципального округа к отопительному периоду.

- Раздел III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пункте 1 настоящего раздела.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

тепловой энергии

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпункте 1 настоящего раздела.

Приложение №2 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 02.06.2022 №152 «О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону и  обеспечению устойчивой работы жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.»

Состав комиссию по подготовке к отопительному сезону

и обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.

- Заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ - председатель комиссии;

- директор МУП «Водоканал» (по согласованию) - заместитель председателя комиссии;

-.ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства отдела ЖКХ -  секретарь комиссии;

Члены комиссии:

-.начальник отдела ЖКХ;

-.начальник Финансового отдела;

-заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы социального развития;

- ведущий специалист отдела по ГОЗНЧС, МР и ВУ;

- директор МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа».

Приложение №3 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 02.06.2022 №152 «О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону и  обеспечению устойчивой работы жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.»

Положение о комиссии по подготовке к отопительному сезону

и обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.

1. Комиссия комиссию по подготовке к отопительному сезону и обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. (далее - комиссия) создана для координации взаимодействия Администрации Целинного муниципального округа и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа, по вопросам обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Целинного муниципального округа , а также настоящим положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия Администрации Целинного муниципального округа города  и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа, по подготовке хозяйств к работе в зимних условиях;

2) разработка в установленном порядке рекомендаций организациям жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа  по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Целинного муниципального округа к работе в осенне-зимний период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  Целинного муниципального округа к работе в осенне-зимний период;

2) принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Целинного муниципального округа к работе в осенне-зимний период;

3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы Целинного муниципального округа;

4) участвует в разработке проектов правовых актов Администрации Целинного муниципального округа, регулирующих подготовку жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Целинного муниципального округа к работе в зимних условиях.

5. Комиссия для осуществления возложенных на него задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) и социальной сферы, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) привлекать для участия в работе комиссии в установленном порядке представителей заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Комиссия формируется в следующем составе:

6.1. Председатель комиссии:

1) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, обладает правом решающего голоса в случае разделения голосов в равном количестве;

2) контролирует выполнение принятых решений.

6.2. Заместитель председателя комиссии:

1) Исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.

6.3. Секретарь комиссии:

1)осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, включая контроль за подготовкой документов по рассматриваемым на заседаниях комиссии вопросам, обеспечивает проведение заседаний в установленный срок;

2) оформляет протоколы заседаний комиссии, участвует в подготовке информационных материалов для председателя комиссии.

6.4. Члены комиссии:

1) Осуществляют непосредственную помощь в реализации поставленных перед комиссией задач, вносят корректировки и предложения по работе комиссии, обладают правом голоса

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.

9. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя штаба.

10.  Решения комиссии оформляются протоколом.

12. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

13. Решения комиссии принимаются большинством голосов из утвержденного состава комиссии, при равном разделении голосов, право решающего голоса остается за председателем комиссии, а в его отсутствии за его заместителем.

14. Решение комиссии считается правомочным если на ее заседании присутствует половина состава от утвержденного состава комиссии.