КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 сентября 2022 года                     № 243                                          с. Целинное

О создании комиссии по проверке готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2022-2023 годов

В целях оценки своевременной подготовки и проверки готовности  многоквартирных домов к отопительному периоду 2022-2023 годов

1. Создать комиссию по проверке готовности многоквартирных домов к отопительному сезону и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по проверки готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Проверку провести до 20.09.2022 года и результаты оформить по каждому МКД актом установленной формы, согласно приложению №2, с последующей выдачей паспортов готовности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Целинного муниципального округа Курганской области.

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

Врио Главы Целинного муниципального округа                      П.И. Скоробогатов

Исп. Фахритдинов Р.Х.

тел. 2-11-96

Приложение № 1 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 05.09.2022 №243 «О создании комиссии по проверке

готовности многоквартирных домов

к отопительному периоду 2022-2023 годов»

Состав комиссии  по проверке готовности многоквартирных домов

к отопительному периоду 2022-2023годов

- Заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ - председатель комиссии;

- Специалист центрального отдела МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- Начальник отдела ЖКХ;

- Директор МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа»;

- Ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства отдела ЖКХ;

- Главный инженер МУП «Водоканал» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 05.09.2022 №243 «О создании комиссии по проверке

готовности многоквартирных домов

к отопительному периоду 2022-2023 годов»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке готовности многоквартирных домов к отопительному

периоду 2022-2023 годов

1. Общее положение.

1.1. Комиссия по проверке о готовности многоквартирных домов к отопительному периоду (далее - комиссия) создана для проверки готовности  к устойчивому функционированию многоквартирных домов (далее - МКД) к отопительному периоду 2022-2023 годов.

1.2 В своей деятельности комиссия подчинена Главе Целинного муниципального округа.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, законодательством Российской Федерации и Курганской области, муниципальными правовыми актами Целинного муниципального округа.

2. Цели и задачи комиссии.

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования МКД в отопительный  период 2022-2023 годов.

2.2. Задачами комиссии являются:

Выявление возможных нарушений и замечаний по МКД и инженерной инфраструктуры перед началом отопительного периода. 
Выполнение требований по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации, а также потребителей тепловой энергии.

3. Порядок проведения проверки:

3.1.Проверка осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а также проводит визуальный и технический осмотр МКД.

3.2.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется в течении трех дней с даты завершения проверки.

3.3.В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки. Форма акта установлена в приложении 1 к настоящему положению.

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок нарушений и замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

3.4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний  с указанием сроков их устранения.

3.5. При устранении указанных нарушений и замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Приложение № 1 к Положению о комиссии по проверке готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2022-2023 годов

АКТ № _____

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022-2023 годов

с. Целинное					                                   «____» сентября 2022 г.

Комиссия, образованная распоряжением Главы Администрации Целинного муниципального округа  от __.09.2022 года № __-р,   в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ провела проверку готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.г. многоквартирного дома расположенного по адресу:

с. Целинное, ул. _______________, дом №___.

В результате проверки установлено:

1. Договор теплоснабжению с МУП «Водоканал» №____ от « ____ » ________2022 г.

2. Ответственный за эксплуатацию ТУ : главный инженер МУП «Водоканал» - Уразбеков Р.К., назначенный приказом    № 49 от 20.08.2013 г.

3. Промывка внутренних систем проведена   __. 08. 2022 г.

4. Испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность:

давление Р = 7,0 кг/см2 проведено ___. 08. 2022 г.

5. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла - ______________________

- соответствие теплового узла соответствующей схеме - _________________________

- освещение теплового узла -    ______________________________________________

- состояние тепловой изоляции - _____________________________________________

- состояние запорной арматуры -_____________________________________________

6. Состояние: кровли - _____________________________________________________

стен - _________________________________________________________________

фундамента- ___________________________________________________________

входных дверей -________________________________________________________

окон- ________________________________________________________________

подвала - _______________________________________________________________

чердака -______________________________________________________________

6. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию ___________________

7. Замечания:

| № п/п | Замечания и нарушения | Срок устранения |
| --- | --- | --- |

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному  периоду_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:

заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ

_______________________________________   Скоробогатов П.И.

Секретарь комиссии:

специалист центрального отдела МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа»

_______________________________________   Исычко И.Е.

Члены комиссии:

директор МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа»

_______________________________________   Воробьева Н.М.

начальник отдела ЖКХ

_______________________________________   Церенок А.А.

главный инженер МУП «Водоканал»

_______________________________________   Уразбеков Р.К.

ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства отдела ЖКХ.

_______________________________________   Кокшаров И.А.