КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 февраля 2025 года                       № 255                                        с. Целинное

Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Целинного муниципального округа, Администрация Целинного муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий согласно приложению.

- Отделу образования (Козлова Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций.

- Руководителям образовательных организаций принять данное Положение к исполнению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Целинного муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Целинного муниципального округа , курирующего вопросы социального развития.

Врио Главы Целинного муниципального округа                      Е.В. Гарипова

Исп. Козлова Л.В., 83524121181

Приложение к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 05.02.2025 №255 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий»

Положение

о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий

I. Общие положения

    - Настоящее Положение разработано в соответствии с п.5. ч.1. ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальиых образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Администрации Целинного муниципального округа, а также обустройства прилегающих к ним территорий.

    - Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии с:

      - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 ‹Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

      - Постановлением Администрации Целинного муниципального округа от 14.01.2025 №70 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования реализация молодежной политики в Целинном муниципальном округе на 2025 — 2027 годы».

II. Требования к содержанию зданий и сооружений

  - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Целинного муниципального округа (далее - КУМИ) передает муниципальным образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании распорядительного акта и акта приема-передачи к нему.

  - Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Целинного муниципального округа.

  - При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

    - Использовать  закрепленное  за ней, на праве оперативного  управления, имущество эффективно и строго по целевому назначению.

    - Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

    - Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества.

    - Согласовывать с КУМИ сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение этого имущества).

    - До заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно- профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне муниципального округа.

Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

2.4. Имущество, приобретенное муниципальной образовательной организацией за счет средств, выделенных ей учредителем, поступает в оперативное управление муниципальной образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

2.5. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.6. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий муниципальной образовательной организации эксплуатация данных объектов прекращается.

  - Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций.

2.8. В соответствии с настоящим Положением муниципальные образовательные организации разрабатывают локальные нормативные акты о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. Локальные нормативные акты определяют количество и состав комиссии по осмотру, перечень зданий и сооружений муниципальной образовательной организации, периодичность частичных осмотров технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений муниципальной образовательной организации (приложение № 1 к настоящему Положению).

2.9. Плановый осмотр зданий и сооружений образовательных организаций организуется два раза в год — весной и осенью.

2.10. Приказом руководителя образовательной организации закрепляется ответственное лицо за эксплуатацию зданий и сооружений данной образовательной организации.

2.11. Ответственное лицо за эксплуатацию зданий и сооружений образовательной организации обязано обеспечить:

2.11.1. техническое обслуживание (содержание) зданий и сооружений муниципальной образовательной организации, которое включает контроль за состоянием зданий и сооружений, поддержание зданий и сооружений в исправности, наладка и регулирование инженерных систем зданий и сооружений муниципальной образовательной организации.

2.11.2. осмотр зданий и сооружений муниципальной образовательной организации в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.12. Весенний осмотр проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования муниципальной образовательной организации проводится после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания и сооружения муниципальной образовательной организации могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение № 2 к настоящему Положению).

2.13. Осенний осмотр проверки готовности зданий и сооружений муниципальной образовательной организации к эксплуатации в зимних условиях проводится до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений муниципальной образовательной организации к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение № 3 к настоящему Положению).

2.14. Внеплановый осмотр зданий и сооружений муниципальной образовательной организации проводится после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений, землетрясений). Результаты работы комиссии по внеплановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение № 4 к настоящему Положению).

В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения муниципальной образовательной организации неблагоприятных факторов, осмотр зданий и сооружений проводится в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации».

2.15. Частичный осмотр зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций проводится с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.16. Календарные сроки планового осмотра зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.17. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации, руководитель — учредителю. На основании акта осмотра руководителем муниципальной образовательной организации разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц.

2.18. Результаты осмотра зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (неисправности и повреждения), ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений отражают в журнале учета осмотров технического состояния зданий и сооружений муниципальной образовательной организации (приложение № 5 к настоящему Положению).

2.19. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется комиссией по приемке муниципальных образовательных организаций. По итогам приемки муниципальной образовательной организации составляется акт приемки готовности муниципальной образовательной организации к новому учебному году.

III. Требования к обустройств прилегающей к образовательной организации территории

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

  - Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. Территория образовательной организации оборудуется наружным электрическим освещением.

На территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.

  - Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

  - Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

  - На территории образовательных организаций должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными  соответствующими санитарными правилами.

  - Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

  - Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

- Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

  - Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

    - Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

    - Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

  - При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

    - Внешнее благоустройство.

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, тепловые пункты,  инженерные устройства и оборудование.

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7. Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.8. Противопожарные устройства.

4.2.9. Прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении планового, внепланового и частичного осмотров обращается на:

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных по итогам предыдущих контрольных мероприятий.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссия определяет меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю муниципальной образовательной организации.

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссия по осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации может привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию зданий или сооружений муниципальной образовательной организации.

4.7. В зданиях и сооружениях муниципальной образовательной организации, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений в целом или их отдельных конструктивных элементов, комиссия по плановому или внеплановому осмотру вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотра в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, а именно, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин.

  - Результаты осмотров регистрируются в журнале учета осмотров образовательпой организации. Руководитель образовательной организации принимает решения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в адрес Учредителя образовательной организации.

  - Учредитель координирует работу по организации капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций.

  - Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства пpилегающих территорий образовательных организаций Учредителем ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных организациях, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов (Приложение N.2 к Положению).

План ремонтных paбoт в образовательных организациях составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего и капитального ремонта.

  - Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:

- заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

-предписания контролирующих органов;

-предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.

V.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

5.2.Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды

расходов:

    - Оплата коммунальных услуг.

    - Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления и в муниципальной собственности.

  - Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств — Отделом образования Администрации Целинного муниципального округа.

Приложение № 1 к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному постановлением Администрации Целинного муниципального округа от 05.02.2025 № 255

Периодичность

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений муниципальной образовательной организации

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров (в год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 2 | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 3 | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 4 | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 5 | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 6 | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 7 | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 8 | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 9 | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 10 | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 11 | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 12 | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 13 | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

Приложение № 2 к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному постановлением Администрации Целинного муниципального округа от 05.02.2025 № 255

АКТ

общего весеннего осмотра зданий и сооружений

_______________________                                                                                      "___" _______20_____

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) __________________________________________________________

2. Адрес _______________________________________________________________________________

3. Балансодержатель_____________________________________________________________________

4. Год постройки_________________________________________________________________________

5. Материал стен_________________________________________________________________________

6. Этажность ___________________________________________________________________________

7. Наличие подвала ______________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

Представители:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

произвела осмотр _______________________________________________________________________

(наименование здания (сооружения))

по вышеуказанному адресу.

| № п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Описание состояния и дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | Окна |  |  |  |
| 10 | Двери, ворота |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14 | Система отопления |  |  |  |
| 15 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18 | Вентиляция |  |  |  |
| 19 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 20 | Технологическое оборудование и т.д. |  |  |  |

Выводы и предложения:  ____________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение № 3 к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному постановлением Администрации Целинного муниципального округа от 05.02.2025 № 255

АКТ

общего осеннего осмотра зданий и сооружений

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

____________________                                                                           "___" _______________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) __________________________________________________________

2. Адрес _______________________________________________________________________________

3. Балансодержатель_____________________________________________________________________

4. Год постройки_________________________________________________________________________

5. Материал стен ________________________________________________________________________

6. Этажность ___________________________________________________________________________

7. Наличие подвала ______________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

Представители:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

произвела проверку готовности ____________________________________________________________

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля _______________________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________________________

в) фасад и наружные водостоки ____________________________________________________________

г) проемы ______________________________________________________________________________

д) внутренние помещения ________________________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения ____________________________________________________

ж) отмостки и благоустройство ____________________________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные ________________________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы _________________________________________________

к) электроснабжение и освещение _________________________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства ___________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) ________________________________________________________________

б) уборочным инвентарем ________________________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий ______________________________________________

Выводы и предложения: _______________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение № 4 к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному постановлением Администрации Целинного муниципального округа от 05.02.2025 № 255

АКТ

внепланового осмотра зданий и сооружений

____________________                                                                        "___" __________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ______________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

Балансодержатель_________________________________________________________________

Материал стен ____________________________________________________________________

Этажность _______________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ________________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии ____________________________________________________________

Члены комиссии:__________________________________________________________________

Представители:____________________________________________________________________ произвела осмотр _________________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате _________________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

_________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий  _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение № 5 к Положению о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Целинного муниципального округа, обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденному постановлением Администрации Целинного муниципального округа от 05.02.2025 № 255

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния зданий и сооружений

Наименование здания (сооружения) __________________________________________________

Адрес____________________________________________________________________________

Балансодержатель _________________________________________________________________

Лицо, ответственное за содержание здания (сооружений)

_________________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

| Дата проверки | Вид проверки | Кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние зданий и сооружений муниципальной образовательной организации и предъявляется комиссии при проведении плановых осмотров