КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 декабря 2022 года                     № 312                                          с. Целинное

Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Целинного муниципального округа

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях упорядочения организации и проведения противопожарной пропаганды на территории Целинного муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Целинного муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить типовую форму журнала регистрации инструктажей населения Целинного муниципального округа о соблюдении мер пожарной безопасности согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить типовую форму памятки населению о соблюдении мер пожарной безопасности, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности при разработке и осуществлении мероприятий по обучению населения, работников мерам пожарной безопасности руководствоваться настоящим Положением.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Целинного муниципального округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

Глава Целинного муниципального округа                     		      А.В. Сытов

Исп. Саночкин Е.Ю.

Тел.2-16-64

Приложение 1 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 02.12.2022 года № 312 «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Целинного муниципального округа»

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения противопожарной пропаганды

на территории Целинного муниципального округа

1. Общие положения

1.1 Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности и определяет цели и порядок ведения противопожарной пропаганды на территории Целинного муниципального округа.

1.2. В настоящем положении применяются следующие понятия:

-	противопожарная пропаганда - информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;

-	особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;

-	обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни

2. Организация противопожарной пропаганды

2.1.Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность.

2.2. В соответствии с действующим законодательством противопожарную пропаганду проводят:

-	работники Целинного муниципального округа;

-	добровольная пожарная охрана;

-	специалисты территорий;

-	работники муниципальной пожарной охраны.

Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных организаций.

2.3. Противопожарная пропаганда осуществляется работниками Администрации Целинного муниципального округа и специалистами МКУ «Территориальное управление  Целинного муниципального округа»  посредством:

-	разработки и издания средств наглядной агитации, специальной литературы и рекламной продукции;

-	изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;

-	методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной пропаганды;

-	организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;

-	проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций;

-	изготовления и размещения на улицах населенных пунктов стендов социальной рекламы по пожарной безопасности;

-	привлечения средств массовой информации;

-	использования иных средств и способов, не запрещенных законодательством

Российской Федерации.

2.4. Администрация Целинного муниципального округа осуществляет тесное взаимодействие с органами государственной власти, пожарной охраной, организациями независимо от форм собственности с целью проведения противопожарной пропаганды.

2.5. Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности должны содержать информацию об обстановке с пожарами на территории Целинного муниципального округа, примеры происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами.

2.6. Противопожарная пропаганда, как правило, проводится за счет средств бюджета Целинного муниципального округа.

2.7.Функции организации противопожарной пропаганды на территории округа возлагаются на Отдел гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы и воинского учета.

3. Порядок проведения противопожарной пропаганды

3.1. Администрация Целинного муниципального округа с целью организации противопожарной пропаганды:

1)	осуществляет взаимодействие и координирует деятельность организаций, в том числе различных общественных формирований, и граждан;

2)	информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

3)	осуществляет методическое сопровождение деятельности по обучению населения мерам пожарной безопасности;

4)	в пределах своей компетенции контролирует реализацию на территории Целинного муниципального округа требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной пропаганде.

Приложение 2 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 02.12.2022 года №312 «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Целинного муниципального округа»

- Журнал

регистрации инструктажей населения Целинного муниципального

округа о соблюдении мер пожарной безопасности

| Дата | Вид проводимого инструктажа | Инструктируемый |  | Теоретическая и практическая часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | Место работы, должность | Фамилия, инициалы инструктирующего | Подпись |  |
|  |  |  |  |  | Инструкти-рующего | Инструкти-руемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21.10.2022 | первичный | Иванов Сидор Петрович | пенсионер | Кузнецов И.П. |  |  |

Приложение 3 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 02.12.2022 года № 312 «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Целинного муниципального округа»

- ПАМЯТКА

населению о соблюдении мер пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- 1.Электрохозяйство

- Замена некалиброванных плавких вставок ("жучки") в электрощите.

- Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное).

- Не допускать использование горючих абажуров на электролампах.

- Не допускать устройство временных самодельных электросетей в помещениях.

- Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых вставок.

- Замена оголенных и ветхих электрических проводов.

- Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов.

- Соединение электрических проводов производить путем пропайки или опрессовки.

- Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

- 2.Печное отопление

- Проводить своевременный ремонт дымоходов печи.

- Очистка дымоходов печи не менее 1 раза в 2 месяца.

- Побелка всех дымовых труб и стен печи.

- Наличие предтопочного металлического листа размером не менее 50x70 см, напротив дверки печи.

- Разрыв от стен печи до деревянных конструкций должен быть не менее 25 см.

- Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

- 3.Газовое оборудование

- Расстояние от газового баллона до газовой плиты должно быть не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей -1м, топочных дверок печей -2 м.

- Запрещается размещать газовые баллоны в цокольном (подвальном) этаже дома.

- Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение.

- Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить отрывающимися по ходу выхода из помещения.

- Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: "Огнеопасно. Баллоны с газом!"

- 4.Дополнительные мероприятия

- Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями.

- В летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро, приставную лестницу.

- Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными.

- Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны (ст. 34):

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными Администрацией Целинного муниципального округа;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностными лицами государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдениями требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

- Уважаемые граждане!

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

- Правила вызова пожарной охраны

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01" или по мобильному телефону по номеру "112"! Вызывая помощь, необходимо:

- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

- назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

- если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

- Действия при пожаре

- Сообщить о пожаре по телефону "01" (мобильный телефон - "112").

- Эвакуировать людей (сообщать о пожаре соседям).

- По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше двигаться ползком вдоль стены по направлению к выходу из здания.

Категорически запрещается

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

Спускать по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -
ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ